## 3D프린터 보유 교육기관 실태조사표
3D프린터 보유 교육기관 실태조사표
* 3D프린터 안전이용 실태조사표는 3D프린터 작업실별로 작성하여 관리하시기 바랍니다. * 점검항목의 이해가 어려운 경우 3D프린팅 안전이용 가이드라인을 참조하여 주시기 바랍니다.
가. 점검기관 및 작성자 정보
구분 | 점검 항목 | 실태
가-1 | 기관명
가-2 | 사업관리번호(사업등록번호)
가-3 | 기관 주소
가-4 | 3D프린터 작업실 상세주소
가-5 | 작성자 성명 및 직위
가-6 | 작성자 연락처
나. 안전수칙 점검
구분 | 점검 항목 | 실태 | 참고사항
나-1 | 3D프린터 사용 중 창문과 환기 장치를 이용하여 환기, 사용 전·후에는 1시간 이상 환기를 하는지?
나-2 | 3D프린터 사용 중, 사용 공간에 머무리지 않기, 사용 시 얼굴(호흡부)을 노즐에서 멀리하기하도록 하는지?
나-3 | 3D프린터 사용 공간 출입 시 개인보호장비 지급, 착용하도록 하는지? |  | ※ 마스크(최소 KF94, 1급 이상 방진마스크) 등 보유 및 출입시 착용
나-4 | 적정한 노즐온도 설정하고 관리하는지? |  | ※ 노즐온도는 3D프린터, 소재별 권장 온도보다 높게 설정하지 않기 - PLA 소재의 경우 190~230℃, ABS 소재의 경우 215~150℃
나-5 | 3D프린터, 안전장비, 사용 공간 등 청소하는지? |  | ※ 물수건, 진공청소기(헤파필터장착) 등으로 청소(재비산 방지 목적)
나-6 | 물질안전보건자료(MSDS를 확인할 수 있는(확보한) 소재 사용하고, 비치하고 있는지? |  | ※ 물질안전보건자료(MSDS) 비치(게시) 여부 O : 소재마다 확보&비치, X : MSDS가 없는 경우(일부 또는 전부)
나-7 | 실습용으로 PLA 소재 사용하고 있는지? |  | ※ 실습용으로 3D프린터를 사용하지 않는 경우 '해당없음'으로 표기
나-8 | 유해물질 밀폐 및 정화가 가능한 3D프린터 사용 |  | ※ 아래 중 하나에 해당하면 'O'로 표기 - 헤파필터와 카본필터가 있는 밀폐형 3D프린터 사용 - 개방형 프린터를 부스에 넣고 옥외로 배기시키는 구조 - 필터가 없는 밀폐형(부스형)에 옥외로 배출시키는 장치를 설치
나-9 | 3D프린터 출력을 위한 별도 공간 마련되어 있는지? |  | ※ 아래 2개 중 하나에 해당하면 'O'로 표기 - 3D프린터 전용 작업실 마련 - 기술실, 과학실, 창고 등 다목적공간에 함께 설치한 경우로써, 사용 중이거나 사용 후 충분한 환기를 하기 전에는 이용하지 않음.
나-10 | 3D프린터는 환기가 원활한 창문 근처에 설치, 공기 흐름이 사용자의 호흡기를 보호하도록 배치하였는지?
나-11 | 3D프린터 가동에 필요한 안전안 작업 매뉴얼을 마련하고 준수하고 있는지? |  | ※ 프린터 가동시 준수해야 할 기본적인 사항을 매뉴얼로 마련하여 준수하도록 할 것. (적정 온도 설정기준 준수, 정기적인 필터교체, 환기장치 정상 설치 및 가동여부 등)
나-12 | 3D프린터 관련 온라온 교육(http://3d.acastar.co.kr)을 이수하였는지? |  | ※ 온라인 교육을 받을 필요가 있는 관리자 및 근로자에 대하여 대상 파악 및 이수 지도
다. 장비 및 소재 현황
다-1. 장비 현황 (필요시 셀 추가)
구분 | 장비 제품명(모델명) | 제조사 | 사용여부 | 기술방식 | 3D프린터 형태 | 안전부스, 포위식 국소배기 | 필터 종류
1
2
3
4
다-2. 소재(필라멘트) 현황 (필요시 셀 추가)
구분 | 제품명 | 제조사 | 소재 유형 | 소재 용도 | MSDS 비치 | MSDS 교육
1
2
3
4
라. 3D 프린팅 작업실 현황 (필요시 셀 추가)
구분 | 3D 프린터 전용 작업 공간 유무 | 3D 프린터 공간 창 배치 | 전체환기 | 국소배기 | 국소배기 후드형식
[5 empty] | 포위/부스식 | 외부식
프린터 작업실1
프린터 작업실2
프린터 작업실3
프린터 작업실4
Note on E29: 3D프린터 사용 여부 : 1. 사용 2. 미사용(향후 사용계획 없음)
Note on F29: 프린터 기술방식 : 1. FMD 2. SLA 3. DAP 4. 기타
Note on G29: 3D 프린터 밀폐, 필터 유무 : 1. 개방형 2. 밀폐형(필터 有) 3. 밀폐형(필터 蕪)
Note on H29: 3D프린터 밀폐형식 및 국소배기 여부 : 1. 설치하지 않음 2. 안전 부스(설비 포위) 3. 포위식 국소배기 장치
Note on I29: 3D 프린터 필터여부 및 종류 : 1. 없음(개방형) 2. 헤파필터 3. 카본필터 4. 헤파+카본필터
Note on E36: 소재(필라멘트) 유형 : 1. PLA (Polylatic Acid) 2. ABS (Acrylonitrile, Butadine, Styrene) 3. 기타
Note on F36: 소재(필라멘트) 용도 : 1. 실습용 2. 연구용 3. 제품 제작용 4. 기타
Note on G36: MSDS 비치(게시): 1. 비치(O) 2. 미비치(X)
Note on H36: MSDS 교육 : 1. 실시(O) 2. 미실시(X)
Note on C43: 3D 프린터 전용 작업공간 여부 : 1. 전용 공간 (3D프린터 출력만을 위한 공간, 격벽을 설치하여 분리한 경우) 2. 공용공간 (미술/과학/기술실 등 공용 작업실을 사용, 창고 등 다목적 공간에 설치) 3. 일반 생활공간 (교실, 학습실, 사무실, 가정 등 출력 중 상주가 불가피한 공간)
Note on D43: 3D 프린터 공간 창 배치 : 1. 창문 근처 2. 창문과 떨어진 곳 3. 창문 없음
Note on E43: 전체(강제) 환기 유무 : 1. 사용 2. 사용 안함
Note on F43: 국소배기 장치 유무 : 1. 사용 2. 설치 안함
Note on G43: 국소배기가 있는 경우 후드 형식 형식 : 1. 포위/부스식 여부 2. 외부식 여부